АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   13 февраля 2012 года  №  14

Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности объектов, задействованных в проведении выборов

Президента Российской Федерации 04 марта 2012 года

В целях обеспечения пожарной безопасности объектов, задействованных в проведении выборов Президента Российской Федерации 04 марта 2012 года,

п о с т а н о в л я ю:

1. Организовать работу по приведению избирательного участка № 104 в пожаробезопасное состояние в соответствии с требованиями к противопожарному состоянию помещений избирательных  участков согласно приложения № 1.

2. Изучить и принять к действию рекомендации к действию сотрудников в случае возникновения чрезвычайных ситуаций согласно приложения № 2.

3.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО Хваловское сельское поселение	    Т.А. Снегирева

Исп. Н.В. Цыпленкова 39-648

УТВЕРЖДЕН

постановлением

главы администрации

МО Хваловское сельское поселение

№ 14 от 13.02.2012 года

(приложение № 1)

Требования к противопожарному состоянию помещений избирательных участков

| 1 | Допустить к работе всех сотрудников организации только после прохождения противопожарного инструктажа |
| --- | --- |
| 2 | Создать пожарно-технические комиссии и добровольные пожарные формирования |
| 3 | Обеспечить своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору |
| 4 | Вывесить в помещении на видных местах таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны |
| 5 | Определить и оборудовать места для курения Определить порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара, по окончании рабочего дня |
| 6 | Разработать, согласовать с территориальными подразделениями ГПС и вывесить планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара |
| 7 | Держать свободными для проезда пожарной техники дороги, проезды и подъезды к наружным пожарным лестницам, к «водоисточникам», а в зимнее время очищать от снега и льда Сообщать в подразделение пожарной охраны о закрытии дорог или проездов для их ремонта или другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин Установить указатели направления объезда пожарных машин |
| 8 | Обеспечить наружное освещение на территории объекта в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, нахождения наружных пожарных лестниц, мест размещения пожарного инвентаря, подъездов к пирсам пожарных водоемов, подъездов к входам в здания |
| 9 | Исключить на территории объекта свалки горючих отходов |
| 10 | Запретить установку каких-либо приспособлений, препятствующих нормальному закрытию противопожарных или противодымных дверей |
| 11 | Обеспечить прямой телефонной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны д. Хвалово |
| 12 | Обеспечить открывание дверей на путях эвакуации свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности |
| 13 | Обеспечить обслуживающий персонал в зданиях электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии |
| 14 | Держать в исправном состоянии сети противопожарного водопровода, пожарных гидрантов Обеспечить проезд пожарной техники к источникам противопожарного водоснабжения в любое время года |
| 15 | Обеспечить помещения первичными средствами пожаротушения |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

главы администрации

МО Хваловское сельское поселение

№ 14 от 13.02.2012 года

(приложение № 2)

Рекомендации к действию сотрудников

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

| 1 | Сообщение о возникновении пожара | При обнаружении пожара (загорания) необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону: 39-690, поставить в известность руководство и дежурные службы объекта |
| --- | --- | --- |
| 2 | Оповещение о пожаре | Включить автоматическую систему противопожарной защиты (оповещение людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) |
| 3 | Обесточивание здания | Отключить при необходимости электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты) |
| 4 | Эвакуация из загоревшегося здания, порядок эвакуации при различных вариантах | Организовать немедленное спасение людей, выводить наружу через коридоры, выходы, окна, балконы, приставные лестницы немедленно по обнаружению пожара |
| 5 | Пункты размещения эвакуированных | Все эвакуируемые группами размещаются в зданиях |
| 6 | Тушение возникшего пожара (загорания) обслуживающим персоналом до прибытия пожарной части (ДПД) | Тушение пожара организуется и проводится немедленно с момента обнаружения сотрудниками учреждения, не занятыми эвакуацией. Для тушения используются все имеющиеся в учреждении средства пожаротушения. Работники, не участвующие в тушении пожара должны быть удалены за пределы опасной зоны |
| 7 | Участие в тушении пожара (возгорания) обслуживающего персонала после прибытия пожарной части | Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара, проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждению его развития |