АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27 марта 2013 года   №  38

Об утверждении схемы теплоснабжения деревни Хвалово

муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

постановляю:

1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения деревни Хвалово муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО Хваловское сельское поселение	    Т.А. Снегирева

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

главы администрации

МО Хваловское сельское поселение

№  38 от 27.03.2013 года

(приложение)

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

деревни Хвалово

муниципального образования Хваловское сельское поселение

Волховского муниципального района

Ленинградской области

Основанием для разработки схемы теплоснабжения деревни Хвалово муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

- программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Хваловское сельское поселение, утвержденная постановлением главы администрации № 28 от 14.03.2013 года;

- правила землепользования и застройки муниципального образования Хваловское сельское поселение применительно к части территории, утвержденные решением совета депутатов № 23 от 18.04.2011 года.

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения  - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

II.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- Определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- Обеспечение жителей  деревни Хвалово муниципального образования Хваловское сельское поселение тепловой энергией;

- Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

III. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1. Муниципальное образование Хваловское сельское поселение входит в состав Волховского муниципального района и является одним из 12 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований района (сельских поселений).

Площадь поселения на 01.01.2013 года - 992 кв.км.

Располагается в непосредственной близости к территории районного центра г. Волхов. В состав муниципального образования Хваловское сельское поселение входят 35 населенных пунктов: деревни Алферьево, Белое, Бисково, Бор, Васкиничи, Воскресенское, Гверстовка, Горка-Воскресенская, Горка-Хваловская, Дудачкино, Кириши, Коленец, Кулаково, Логиново, Лука, Льзи, Мелекса, Наволок, Надозерье, Остров, Погорелец-Воскресенский, Погорелец-Хваловский, Погостище, Поддубье, Порог, Прокшеницы, Пруди, Старково, Столбово, Сырецкое, Теребуня, Токарево, Усадище, Хвалово, Юхора.

Административным центром поселения является деревня Хвалово.

Численность населения  муниципального образования Хваловское сельское поселение на 01.01.2013 года - 1521 человек.

Рельеф территории поселения и окрестностей в основном холмистый, с отдельными равнинными участками. Колебания отметок поверхности земли от 0 до 25 м. Основная застроенная часть поселения располагается на отметках 4-12 м.

Климат муниципального образования умеренный, с переходом к континентальному, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой (средняя температура января −15°C, средняя температура июля +17°C). Годовое количество осадков 700 - 750 мм, в зимний период осадки выпадают преимущественно в виде снега. Преобладают юго-западные ветры.

2. Сведения о котельных.

Существующая система теплоснабжения деревни Хвалово муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области включает в себя:

- котельная - 1 ед.;

- тепловые сети.

Все тепловые сети и котельная в настоящее время находятся в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              собственности  муниципального образования и переданы на обслуживание на условиях аренды ОАО «Волховский ЖКК».

Основная характеристика котельной системы теплоснабжения деревни Хвалово муниципального образования Хваловское сельское поселение представлена в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика котельной системы теплоснабжения дер. Хвалово

муниципального образования Хваловское сельское поселение

| № п/п | Адрес/название котельной | Вид топлива | Установлен-ная мощность, Гкал/час | Протяжен- ность сети, км | Подключен-ная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная котельная дер. Хвалово | мазут | 4,3 | 2,8 | 1,7 |

*Источник: данные ОАО «Волховский ЖКК»

Основным видом топлива систем теплоснабжения муниципального образования является  мазут.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном измерении составляет 2,8 км. Основной способ прокладки сетей в настоящее время - бесканальный. Средний диаметр труб - 200 мм.

Основным потребителем услуг теплоснабжения является население муниципального образования - 77 % от общего объема поставляемой тепловой энергии (3,3 Гкал/ч).

Бюджетные и муниципальные предприятия потребляют 23 % тепловой энергии в общей структуре потребления (1,0 Гкал/ч).

В таблице 2 представлены показатели использования располагаемой мощности тепловых источников и загрузки тепловых сетей  муниципального образования.

Таблица 2

Показатели загрузки тепловых источников  дер. Хвалово

муниципального образования Хваловское сельское поселение

| № п/п | Адрес/название котельной | Загрузка котельных, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная котельная дер. Хвалово | 70 |

*Источник: данные ОАО «Волховский ЖКК», в соответствии с информацией, представленной в таблице 1

Анализ существующего состояния в системе теплоснабжения муниципального образования выявил следующие основные проблемы:

- высокий уровень морального и физического износа основного тепломеханического оборудования источников и тепловых сетей, в том числе значительная доля оборудования и теплотрасс, выработавших нормативный срок службы;

- дефицит мощности источников тепловой энергии для обеспечения существующей и перспективной застройки в отдельных районах города;

- наличие в составе системы теплоснабжения устаревших низкоэффективных источников тепловой энергии (мазут);

- низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного применения антикоррозионной защиты.

Возникновение указанных проблем обусловлено хроническим недофинансированием, как системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в целом.

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что населенные пункты  должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

В муниципальном образовании Хваловское сельское поселение только деревня Хвалово имеет в настоящее время газо- (сжиженный баллонный газ), тепло-, электро- и канализационные системы инженерного обеспечения, остальные населенные пункты только электросистемы (в перспективе системы реконструируются, модернизируются  и расширяется с учетом развития населенных пунктов).

3. Объекты на территории деревни Хвалово имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения.

Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла, при различных вариантах источника энергии:

Электричество: 1 кВт./ч энергии - это 3,6 МДж тепла, 2,59 рубль за 1 кВт, значит 1 МДж будет стоить 1 рубль 40 копеек.

Сжиженный газ: при сгорании дает 41 МДж на 1 кг и стоит около 37 рублей, значит, 1 МДж будет стоить около 90 копеек.

Магистральный газ: 1 кг дает 33 МДж тепла, 1 м3 весит около 800 грамм. Стоимость газа около 4000 рублей за 1000 кубов. Получается, что 1 кубометр стоит около 4 рублей, значит, 1 МДж будет стоить около 12 копеек.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ 1 МДж ТЕПЛА

Источник тепла:; Стоимость 1 МДж тепла:. Магистральный газ; 12 коп.. Сжиженный газ; 90 коп.. Электричество; 1 руб. 40 коп..

Если ставить вопрос с точки зрения экономичности, надо изучить, сколько какое топливо стоит в регионе и посчитать цену 1 кВт тепла.

Данные для расчета:
- дрова сухие - 3,900 КВт/кг
- дрова влажные - 3,060 КВт/кг
- антрацит - 5,800 КВт/кг
- природный газ - 10,000 КВт/м3
- сжиженный газ - 20,800 КВт/м3

На основании сравнительного анализа, рекомендуется использование газового топлива.

4. Существующая многоэтажная застройка, объекты культуры, образования, здравоохранения, частные дома и коттеджная застройка будут снабжаться по прежней схеме централизованно от котельной деревни Хвалово.

Природным газом предполагается обеспечить следующие населенные пункты поселения: деревни Хвалово, Кулаково, остальные населенные пункты поселения будут пользоваться сжиженным газом от индивидуальных баллонных установок.

Прокладка газопроводов по территории поселения до ГРП и ГРУ котельных предполагается высокого (0,6 МПа) давления. От ГРП газ низкого давления подается потребителям.

Максимальный часовой расход тепла на нужды отопления жилой застройки, отопления и вентиляции общественных зданий останется прежним - 4,3 Гкал/час, в т.ч.  - 3,3 Гкал на существующий фонд.

5. Строительство новых котельных нецелесообразно.

6. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду непротяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту.

7. Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей осуществлять поверхностно с использованием теплозащитных материалов.